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EONIKO ZYZTHMA AIANIZTEYZHZ




	Παράρτημα G1/5 του Πιστοποιητικού Aρ. 1302-3
ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
του
Κλινικού Εργαστηρίου
της

LABZ Α to Ζ medical solutions
Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Α.Ι.Ε.


	Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Βιοχημικές Δοκιμές

	Ορός αίματος
                          
	Προσδιορισμός 66 παραμέτρων
	Αυτόματα Συστήματα Cobas Pro Integrated Solutions C503 (1&2&3), ISE (1&2&3), Ε801(1&2&3) Roche* Π1/4η/29.11.2023

	
	1. Γλυκόζη (GLU)
	Ενζυμική χρωματομετρική με εξοκινάση (HK)

	
	2. Τριγλυκερίδια (TGs)
	Ενζυμική χρωματομετρική

	
	3. Ολική χοληστερόλη (CHOL)
	Ενζυμική χρωματομετρική

	
	4. Ουρικό οξύ (UA)
	Ενζυμική χρωματομετρική με ουρικάση-υπεροξειδάση

	
	5. Ουρία (UREA)
	Κινητική χρωματομετρική με ουρεάση

	
	6. Κρεατινίνη (CREA)
	Κινητική χρωματομετρική JAFFE METHOD (διορθωμένη)

	
	7. Λιπίδια ολικά (TL)
	Υπολογιστικά από CHOL και  TGs

(Ενζυμική χρωματομετρική)

	
	8. Ασβέστιο ολικό (CA)
	Χρωματομετρική NM BAPTA

	
	9. Φώσφορος (P)
	Χρωματομετρική PHOSPHOMOLYBDADE

	
	10. Σίδηρος (Iron)
	Χρωματομετρική FERROZINE

	
	11. Ολικά λευκώματα (TP)
	Χρωματομετρική BIURET

	
	12. Αλβουμίνη (ALB)
	Χρωματομετρική BROMOCRESOL GREEN

	
	13. Μαγνήσιο (Mg)
	Χρωματομετρική XYLIDYL BLUE

	
	14. Φωσφολιπίδια (PL)
	Υπολογιστικά από CHOL

(Ενζυμική χρωματομετρική)

	
	15. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (SGOT)
	Xρωματομετρική IFCC** με P-S-P

	
	16. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT)
	Xρωματομετρική IFCC** με P-S-P

	
	17. γ-γλουταμυλοτρανσφεράση (GGT)
	Ενζυμική χρωματομετρική IFCC**

(Glutamyl-3-carboxy-4nitroanillide)

	
	18. Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
	Xρωματομετρική IFCC**

	
	19. Κρεατινική κινάση (CK/CPK)
	Ενζυμική χρωματομετρική IFCC**

	
	20. Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
	Xρωματομετρική IFCC**

	
	21. Αμυλάση (AMY)
	Ενζυμική χρωματομετρική IFCC** (G7-PNP)

	
	22. Σφαιρίνες 
	Υπολογιστικά από TP και ALB

(Ενζυμική χρωματομετρική)

	
	23. HDL χοληστερόλη (HDL-C)
	Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική

	
	24. VLDL χοληστερόλη (VLDL-C)
	Υπολογιστικά από TGs
(Ενζυμική χρωματομετρική)

	
	25. Ολική χολερυθρίνη (TBIL)
	Χρωματομετρική διαζωνίου (DPD)

	
	26. Άμεση χολερυθρίνη (DBIL)
	Χρωματομετρική διαζωνίου (DPD)

	
	27. Έμμεση χολερυθρίνη (IBIL)
	Υπολογιστικά από TBIL και DBIL

(Xρωματομετρική)

	
	28. Κάλιο
	Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE)

Ποσοτικός προσδιορισμός του χλωρίου με χρήση ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων

	
	29. Νάτριο
	Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE)

Ποσοτικός προσδιορισμός του χλωρίου με χρήση ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων

	
	30. Χλώριο (Cl)
	Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE)

Ποσοτικός προσδιορισμός του χλωρίου με χρήση ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων

	
	31. Ενεργότητα CK-MB (CK-MB a)
	Ανοσολογική μέθοδος υπεριώδους φωτός

	
	32. Τρανσφερίνη (Tf)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	33. Υψηλής Ευαισθησίας C Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (hs CRP)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση ενισχυμένη με χρήση σωματιδίων

	
	34. C Αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	35. Λιπίδια Ολικά
	Υπολογιστικά από CHOL και TRIG (Ενζυματική-Χρωματομετρική)

	
	36. Ποσοτικός Προσδιορισμός Ανοσοφαιρίνης A (IgA)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	37. Ποσοτικός Προσδιορισμός Ανοσοφαιρίνης G (IgG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	38. Ποσοτικός Προσδιορισμός Ανοσοφαιρίνης M (IgM)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	39. Ποσοτικός Προσδιορισμός Ανοσοφαιρίνης E (IgE)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	40. Παράγοντας Συμπληρώματος ορού C3 (C3)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	41. Παράγοντας Συμπληρώματος ορού C4 (C4)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	42. Ρευματοειδής Παράγοντας (RF)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	43. Αντιστρεπτολυσίνη - Ο (ASTO)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	44. LDL-Χοληστερόλη (LDL-C)
	Ενζυμική - χρωματομετρική (PEG)

	
	45. Απολιποπρωτείνη Α1 (Apo A1)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	46. Απολιποπρωτείνη Β (Apo B)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	47. Λιποπρωτείνη (α) [Lp (a)]
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	48. Φώσφορος ούρων
	Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	49. Χλώριο ούρων
	Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE)

	
	50. Ουρικό οξύ ούρων
	Ενζυμική/Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	51. Ουρία ούρων
	Ενζυμική/Κινητική  ανάλυση

	
	52. Μαγνήσιο ούρων
	Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	53. Σάκχαρο ούρων
	Ενζυμική/Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	54. Αμυλάση ούρων
	Ενζυμική/Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	55. Ασβέστιο ούρων
	Κινητική/Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	56. Κρεατινίνη ούρων
	Κινητική/Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	57. Κάλιο ούρων
	Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE)

	
	58. Νάτριο ούρων
	Έμμεση ποτενσιομετρία (ISE)

	
	59. Πρωτείνες ολικές ούρων
	Θολοσιμετρική  ανάλυση

	
	60. Μικροαλβουμίνη ούρων
	Ανοσοθολοσιμετρική  ανάλυση

	
	61. HOMA-IR(δείκτης αντίστασης  ινσουλίνης)
	Υπολογιστικά από GLU και INS

	
	62. Αζωτο ορού
	Υπολογιστικά από UREA

	
	63. Αθηρωματικός δείκτης
	Υπολογιστικά από CHOL και HDL

	
	64. Ωσμωτικότητα ορού
	Υπολογιστικά από GLU και UREA

	
	65. Ωσμωτικότητα ούρων
	Υπολογιστικά από GLU URINE  και UREA URINE

	
	66. GFR (Glomerular filtration rate)
	Υπολογιστικά από CREAT

	Ορός Αίματος
	Προσδιορισμός 5 παραμέτρων
	Αυτόματο σύστημα OCTA CAPILLARYS 3

	
	Ηλεκτροφόρηση Λευκωμάτων Ορού Αίματος

1. (1) Α1 Σφαιρίνη

2. (2) Α2 Σφαιρίνη

3. (3) Β Σφαιρίνη

4. (4) Γ Σφαιρίνη

5. (5) Αλβουμίνη
	Ηλεκτροφόρηση

	Ανοσοχημικές Δοκιμές

	Ορός αίματος

	Προσδιορισμός 67 παραμέτρων
	Αυτόματα Συστήματα Cobas Pro Integrated Solutions C503 (1&2&3), ISE (1&2&3), Ε801(1&2&3) Roche* Π1/4η/29.11.2023

	
	1. Φερριτίνη (Ferritin)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	2. Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	3. Θυρεοειδοτρόπος Ορμόνη (TSH)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	4. Θυροξίνη Ολική (T4)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	5. Τριïωδοθυρονίνη ολική (T3)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	6. Θυροξίνη Ελεύθερη (FT4)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	7. Τριïωδοθυρονίνη Ελεύθερη (FT3)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	8. Τροπονίνη Τ (hs) (Tn-I (hs))
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	9. Α-Φετοπρωτεΐνη (AFP)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	10. Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA)
	Αρχή διπλής ανοσοσήμανσης («σάντουιτς»)

	
	11. Καρκινικό αντιγόνο 125 (CA 125)
	Αρχή διπλής ανοσοσήμανσης («σάντουιτς»)

	
	12. Καρκινικό αντιγόνο 15-3 (CA 15-3)
	Αρχή διπλής ανοσοσήμανσης («σάντουιτς»)

	
	13. Καρκινικό αντιγόνο 19-9 (CA 19-9)
	Αρχή διπλής ανοσοσήμανσης («σάντουιτς»)

	
	14. Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο (FPSA)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	15. Β2 Μικροσφαιρίνη (B2M)
	Ανοσοθολοσιμετρική ανάλυση

	
	16. Κορτιζόλη (CORT)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	17. Χοριακή γοναδοτροπίνη (HCG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	18. Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	19. Θυλακιοτρόπος Ορμόνη(FSH)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	20. Οιστραδιόλη Ε2 (Ε2)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	21. Προγεστερόνη (PRG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	22. Προλακτίνη (PRL)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	23. Τεστοστερόνη (TESTO)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	24. Φυλλικό Οξύ (FOL)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	25. Βιταμίνη Β12 (B12)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	26. Θυρεοσφαιρίνη (TG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	27. Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (A-TPO)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	28. Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (A-TG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	29. ΝΤ- pro B Νατριοδιουρητικό Πεπτίδιο (NT-pro BNP)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	30. 25-Υδρόξυ Βιταμίνη D (25OHD)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	31. SHBG φυλοσυνδ.σφαιρίνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	32. Καλσιτονίνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	33. iPTH -Παραθορμόνη ορού
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	34. Ομοκυστείνη ορού
	Ανοσοθολοσιμετρική  ανάλυση

	
	35. Ινσουλίνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	36. DHEA-S Δευδροεπιανδροστερόνη θεική
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	37. C πεπτίδιο ορού
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	38. Αnti-HAV ολικά
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	39. HAV IgG
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)

	
	40. Anti-HAV IgM
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	41. Epstein Barr VCA IgG
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	42. Epstein Barr VCA-IgM
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	43. Ολικά αντισώματα σύφιλης
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	44. HBeAg Αντιγόνο-e (Antigen-e)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)

	
	45. HBsAg Αυστραλιανό αντιγόνο
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	46. Anti-HBe
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	47. Anti-HBs
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	48. Αnti-HBc ολικό (Total)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	49. Anti-HBc IgM
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	50. Anti-HCV ολικό
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	51. HIV I/II
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	52. Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	53. Φαινοβαρβιτάλη (Luminal,Gardenal,Kaneuron)
	Ανοσοδοκιμασία πόλωσης φθορισμού

	
	54. Φαινυντοίνη (Epanutin)
	Ανοσοδοκιμασία πόλωσης φθορισμού

	
	55. Διγοξίνη (Digoxin)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	56. Βαλπροικό οξύ (Depakine)
	Ανοσοδοκιμασία πόλωσης φθορισμού

	
	57. Λiθιο
	Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	58. Δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (FAI)
	Υπολογιστικά από TESTO και SHBG

	Πλάσμα EDTA
	59. ACTH-Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	Ορός αίματος
	60. 17-OH Προγεστερόνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») σε SNIBE MAGLUMI X3

	
	61. Δ4 - Ανδροστενεδιόνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	62. hGH Αυξητική ορμόνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	63. AMH/MIS Αντιμυλλέριος ορμόνη
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	64. Σωματομεδίνη - C / SMC / IGF1
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	65. Βιταμίνη Α (Retinol)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	66. Βιταμίνη Ε (a-Tocopherol)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς») σε HPLC SHIMADZU

	
	67. Καρκινικό αντιγόνο πλακώδους επιθηλίου (SCC)
	Αρχή διπλής ανοσοσήμανσης («σάντουιτς»)

	
	Προσδιορισμός 1 παραμέτρου
	Snibe/Maglumi X3

	Ορός αίματος
	1. Αλδοστερόνη
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) (ανταγωνιστική)

	Ανοσολογικές Δοκιμές

	Ορός αίματος

	Προσδιορισμός 7 παραμέτρων
	Αυτόματα Συστήματα Cobas Pro Integrated Solutions C503 (1&2&3), ISE (1&2&3), Ε801(1&2&3) Roche* Π1/4η/29.11.2023

	
	1. Αντισώματα έναντι του Τοξοπλάσματος IgM (Toxo IgM)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	2. Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgG (CMV IgG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	3. Αντισώματα έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού IgM (CMV IgM)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	
	4. Αντισώματα έναντι της Ερυθράς IgΜ (Rubella IgM)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (ανταγωνιστική)

	5. 
	6. Αντισώματα έναντι του ιού του απλού έρπητα 1 IgG (Herp. 1 IgG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	7. Αντισώματα έναντι του ιού του απλού έρπητα 2 IgG (Herp. 2 IgG)
	Ηλεκτροχημειοφωταύγεια (ECLIA) (Μη ανταγωνιστική τύπου «σάντουιτς»)

	
	8. Anti ds - DNA
	SNIBE MAGLUMI X3

	Αιματολογικές Δοκιμές

	Ολικό αίμα EDTA
	Προσδιορισμός 1 παραμέτρου
	TOSOH/HLC-723 G11

	
	1. Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c)
	Aνοσολογική ανάλυση

θολωσιμετρικής αναστολής (TINIA)

	Ολικό αίμα EDTA
	Προσδιορισμός 1 παραμέτρου
	ROCHE/Sysmex ΧΝ- 1000 SA-01

MINDRAY/BC-6200

	
	2. Γενική Εξέταση Αίματος
	Κυτταρομετρία ροής

	
	Λευκά αιμοσφαίρια (WBC)
	

	
	 Ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC)
	

	
	         Αιμοσφαιρίνη (HGB)
	

	
	         Αιματοκρίτης (HCT)
	

	
	Μέσος όγκος  ερυθρών (MCV) 
	

	
	Μέση περιεκτικότητα Ηb (MCH) 
	

	
	Μέση συγκέντρωση Hb (MCHC) 
	

	
	Αιμοπετάλια (PLT)
	

	Δοκιμές Πήξης Αίματος

	Κιτρικό πλάσμα
	Προσδιορισμός 7 παραμέτρων
	WERFEN/ACL TOP   350 CTS

	
	1. Χρόνος προθρομβίνης (PT)
	Πηξιολογική

	
	2. Χρόνος προθρομβίνης-INR (INR)
	Πηξιολογική

	
	3. Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (ΑPTT)
	Πηξιολογική

	
	4. Ινωδογόνο (FIB)
	Πηξιολογική

	
	5. Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (AT III)
	Δραστικότητα

	
	6. Πρωτείνη c
	Χρωματομετρική  ανάλυση

	
	7. Πρωτείνη s
	Ανοσοθολοσιμετρική  ανάλυση

	Δοκιμές Αλλεργίας

	Ορός αίματος
	Προσδιορισμός 86 παραμέτρων
	SIEMENS/IMMULITE 2000

	
	1.  f76 Alpha-Lactalbumin (Άλφα Λακταλμπουμίνη)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	2. f20 Almond (Αμύγδαλο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	3. m6 Altemaria tenuis (altemata)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	4. c50 Ampicillin
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	5. w6 Mugwort Sagebrush (Ζιζάνιο,αρτεμισία)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	6. m3 Aspergillus fumigatus
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	7. f237 Apricot (βερύκοκκο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	8. f77 Beta-Lactoglobulin (Βήτα Λακτοσφαιρίνη)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	9. g9 Red Top (Άγρωστης ανθισμένο γρασίδι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	10. f18 Brazil Nut (Δέντρο bertholletia excelsa)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	11. m5 Candida albicans
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	12. m2 Cladosporium spp.
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	13. t23 Cypress (Κυπαρίσσι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	14. g2 Bermuda Grass (Αγριάδα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	15. f158 Cashew-Nut (Κάσιους)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	16. w10  Lambs quarter,Goosefoot (Χηνοπόδιο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	17. f3 Codfish (Μπακαλιάρος)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	18. d2 D.farinae (Ακάρι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	19. w9 English Plantain (Δασσύλιο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	20. d1 D.pteronyssinus (Ακάρι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	21. GX2 (όψιμη ανθοφορία-G2-G5-G6-G8-G10-G17)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	22. GX1 (πρώιμη ανθοφορία-G3,G4,G5,G6,G8)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	23. f17 Hazelnut (Φουντούκι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	24. f78 Casein (Τυρίνη)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	25. k82 Latex (Λάτεξ)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	26. g5 Perennial Rye Grass (Άιρα ποιλυετής,γρασίδι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	27. w21 Wall pellitory 1 (Περδικάκι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	28. w19 Parietaria officinalis (Περδικάκι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	29. g6 Timothy Grass (Φλέως η λειμόνιος,τριφύλλι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	30. T14 Λεύκα (Cottonwood tree)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	31. f13 Peanut (Φιστίκι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	32. g12 Cultivated Rye (Καλλιεργημένη σίκαλη)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	33. f24 Shrimp (Γαρίδα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	34. f25 Tomato (Ντομάτα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	35. g1 Sweet Vernal Grass (Ανθόξανθον,χλόη)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	36. F59 Xταπόδι (Octapus)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	37. f1 Egg White (Ασπράδι αυγού)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	38. f4 Wheat flour (Σιτάλευρο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	39. f2 Milk (Γάλα )
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	40. f79 Gluten/Gliadin (Γλουτένη)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	41. t9 Olive (Ελιά)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	42. e1 Cat Epithelia (Επιθήλιο-πιτυρίδα γάτας)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	43. e2 Dog Hair (Τρίχα σκύλου)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	44. f93 Cacao (Κακάο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	45. i6 German Cockroach (Κατσαρίδα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	46. f83 Chicken meat (Κοτόπουλο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	47. f75 Egg Yolk (Κρόκος αυγού)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	48. i71 Mosquito (Κουνούπι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	49. i1 Honey Bee Venom (Μέλισσα δηλητηριώδης)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	50. f27 Beef (Βοδινό)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	51. f92 Banana (Μπανάνα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	52. c1 Penicilloyl G
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	53. Penicilloyl V
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	54. t16 White Pine (Πεύκο,λευκό)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	55. e5 Dog Dander (Πιτυρίδα σκύλου)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	56. f84 Kiwi (Κίουι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	57. ΜΧ1 Μυκήτων 1 (m1 m2 m3 m5 m6)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	58. f95 Peach (Ροδάκινο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	59. f9 Rice (Ρύζι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	60. h1 House Dust Greer
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	61. f52 Chocolate (Σοκολάτα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	62. f10 Sesame bruised grain (Σουσάμι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	63. i3 Wasp Venom (Σφήκα δηλητηριώδης)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	64. i5 Yello Homet (Κίτρινη σφήκα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	65. f258 Squid (Καλαμάρι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	66. f44 Strawberry (Φράουλα)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	67. t4 Hazelnut (Φουντουκιά)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	68. f26 Pork (Χοιρινό)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	69. m1 Penicillium Notatum
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	70. FX1 Ξηροί καρποί (Nut mix 1)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	71. i10 Paper Wasp (Σφήκα χαρτιού)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	72. p1 Ascaris (Άσκαρις)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	73. I2  Λευκοπρόσωπη σφήκα
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	74. c56  Amoxycillin
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	75. f233 nGal d 1 Ovomucoid, Egg
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	76. f16 Walnut (Καρύδι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	77. f235 Lentil (Φακή)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	78. i75 - European hornet
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	79. 2 f309 - Chick Pea
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	80. f242 - Cherry (Kεράσι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	81. f144 Pistachio nut (Φυστίκι)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	82. sx2 Paprika (Παπρικα) 
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	83. s7 Black Pepper (Πιπέρι Μαύρο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	84. f201 Pecan nut (Ελαιοκάρυο)
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	85. p4 Anisakis
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	
	86. f232 nGal d 2 Ovalbumin, Egg
	Xημειοφωταύγεια (CLIA) 

	Μοριακές Δοκιμές

	
	Προσδιορισμός 5 παραμέτρων
	AZBIL TELSTAR Technologies S.L.U/BioII Advanced Plus 4

MagCore/MagCore Plus II Automated Nucleic Acid Extractor 

Sacace/SaCYCLER-96

	Ολικό αίμα EDTA
	1. Ανίχνευση της μετάλλαξης FΙΙ (Prothrombin G20210A)
	Real Time PCR

KIT FII PROTHROMBIN (G20210A) SNP SCREEN SACACE BIOTECHNOLOGIES

	
	2. Ανίχνευση της μετάλλαξης FV (LEIDEN G1691A)
	Real Time PCR
KIT FV (G1691A) SNP LEIDEN SCREEN SACACE BIOTECHNOLOGIES

	
	3. Ανίχνευση της μετάλλαξης MTHFR (A1298C)
	Real Time PCR

 KIT MTHFR (A1298C) SNP SCREEN SACACE BIOTECHNOLOGIES

	
	4. Ανίχνευση της μετάλλαξης MTHFR (C677T)
	Real Time PCR
KIT MTHFR (C677T) SNP SCREEN SACACE BIOTECHNOLOGIES

	
	5. Ανίχνευση της μετάλλαξης APOE (E2,E3,E4)
	Real Time PCR
KIT GB GENETIC APOE GENERI BIOTECH

	
	Προσδιορισμός 2 παραμέτρων
	AZBIL TELSTAR Technologies S.L.U/BioII Advanced Plus 4

MagCore/MagCore Plus II Automated Nucleic Acid Extractor 

Sacace/SaCYCLER-96

	Ολικό αίμα EDTA
	1. Ανίχνευση του αλληλόμορφου Αντιγόνου Ιστοσυμβατότητας HLA-B27
	Real Time PCR
KIT HLA B27 REAL TIME PCR KIT- SNP BIOTECHNOLOGY

	Πλάσμα EDTA
	2. Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ιϊκού φορτίου του ιού Ηπατίτιδας Β (HBV)
	Real Time Quantitative PCR
HBC REA-TM QUANT DX KIT-SACACE BIOTECHNOLOGIES

	
	Προσδιορισμός 3 παραμέτρων
	AZBIL TELSTAR Technologies S.L.U/BioII Advanced Plus 4

MagCore/MagCore Plus II Automated Nucleic Acid Extractor

Sacace/SaCYCLER-96

	Πλάσμα EDTA
	1. Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση ιϊκού φορτίου του ιού Ηπατίτιδας C (HCV)
	Reverse Transcription/Real Time Quantitative PCR

	Επίχρισμα ή ούρα ή σπέρμα
	2. Ανίχνευση Chlamydia trachomatis
	Real Time PCR
KIT N.GONORRHOEAE/ C.TRACHOMATIS/M. GENITALIUM/ T. VAGINALIS REAL TM KIT- SACACE BIOTECHNOLOGIES

	
	3. Ανίχνευση Chlamydia trachomatis-                   Neisseria Gonorroeae
	Real Time PCR
KIT N.GONORRHOEAE/ C.TRACHOMATIS/M. GENITALIUM/ T. VAGINALIS REAL TM KIT- SACACE BIOTECHNOLOGIES

	
	Προσδιορισμός 1 παραμέτρου
	AZBIL TELSTAR Technologies S.L.U/BioII Advanced Plus 4

Illumina/ISeq tm 100

Qiagoen/ QIAamplifier 96

Thermo Fischer Scientific/ Flurometer Qubit tm4

MagCore/MagCore Plus II Automated Nucleic Acid Extractor

	Ολικό αίμα EDTA
	4. Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου CFTR (Κυστική Ίνωση)
	PCR&Sequencing(NGS)
KIT DYVESER CFTR

	
	Προσδιορισμός 1 παραμέτρου
	

	ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ δείγμα υγρής φάσης κυτταρολογίας ή ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ή ΣΠΕΡΜΑ + ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ πρώτης πρωινής ούρησης
	Ανίχνευση και τυποποίηση HPV 29 στελεχών υψηλού, μέσου και χαμηλού κινδύνου : 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 82, 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61


	Bio II Advanced Plus 4

Automated Nucleic Acid Extraction System Mole 32M

CFX96 Optics Module

	
	Προσδιορισμός 1 παραμέτρου
	

	ΚΟΛΠΙΚΟ δείγμα υγρής φάσης κυτταρολογίας ή ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ή ΣΠΕΡΜΑ ή ΟΥΡΑ
	Μοριακό Θρομβοφιλίας Panel 13 
1. FΙΙ προθρομβίνης (G20210A)

2. FV LEIDEN G1691A    

3. FVR2 (H1299R)              

4. FXIII (μετάλλαξη V34L)

5. MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεΐνης C677T) 

6. MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεΐνης A1298C)   

7. Μετάλλαξη GPIa C807T (HPA5)                               

8. Γλυκοπρωτεϊνη GPIIIa - Υποδοχέα Ινωδογόνου (HPA-1) (Πολυμορφισμός GPIIIa 1565 Τ/C)                 

9. Πολυμορφισμός - 675 5G/4G μετάλλαξη αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI)-1     

10. Προσδιορισμό γονοτύπου απολιποπρωτεΐνης (μετάλλαξη T112C και μετάλλαξη T158C)

11. Απολιποπρωτεΐνη Β (R3500Q)   

12. Ένζυμο μετατροπής όπως αγγειοτενσίνης I (ACE, πολυμορφισμός ενθέματος / ελλείματος (I/D))   

13. β-ινωδογόνο (μετάλλαξη -455 G>A)   
	Bio II Advanced Plus 4

MagCore Plus II Automated Nucleic Acid Extractor

CFX96 Optics Module

	
	Προσδιορισμός 1 παραμέτρου
	

	Ολικό αίμα EDTA
	Μοριακό Θρομβοφιλίας Panel 13 
1. FΙΙ προθρομβίνης (G20210A)

2. FV LEIDEN G1691A    

3. FVR2 (H1299R)              

4. FXIII (μετάλλαξη V34L)

5. MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεΐνης C677T) 

6. MTHFR (μετάλλαξη ομοκυστεΐνης A1298C)   

7. Μετάλλαξη GPIa C807T (HPA5)                               

8. Γλυκοπρωτεϊνη GPIIIa - Υποδοχέα Ινωδογόνου (HPA-1) (Πολυμορφισμός GPIIIa 1565 Τ/C)                 

9. Πολυμορφισμός - 675 5G/4G μετάλλαξη αναστολέα ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI)-1     

10. Προσδιορισμό γονοτύπου απολιποπρωτεΐνης (μετάλλαξη T112C και μετάλλαξη T158C)

11. Απολιποπρωτεΐνη Β (R3500Q)   

12. Ένζυμο μετατροπής όπως αγγειοτενσίνης I (ACE, πολυμορφισμός ενθέματος / ελλείματος (I/D))   

13. β-ινωδογόνο (μετάλλαξη -455 G>A)   
	Bio II Advanced Plus 4

MagCore Plus II Automated Nucleic Acid Extractor

QIAamplifier 96
DYNA-BLOT HEAT


*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή/kit παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας

**IFCC:International federation of Clinical Chemistry

***DGKC: Deutsche Geselschaft fur Klinusche Chemie

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες εγκαταστάσεις εργαστηρίου, Γιαννοπούλου 7, 18547, Νέο Φάληρο, Πειραιάς.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Κονταξή Σοφία.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 02.07.2026.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1302-3 κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 13.07.2031.

Αθήνα, 16η Σεπτεμβρίου 2026





Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος


 Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
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