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	Παράρτημα G1/1 του Πιστοποιητικού Aρ. 1501

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ 
του
Κλινικού Εργαστηρίου
του
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ




	Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Βιοχημικές Δοκιμές

	Ορός αίματος
















	Προσδιορισμός 15 παραμέτρων
	Αυτόματος βιοχημικός αναλυτής Alinity c-series,  Abbott* 
(E.703Α-2/1η/11.03.2026) 

	
	1. Γλυκόζη  (GLUC)
	Ενζυμική Χρωματομετρική (G-6-PDH) 

	
	2. Ουρία (UREA)
	Ενζυμική Χρωματομετρική UREASE

	
	3. Ουρικό οξύ (UA)
	Ενζυμική Χρωματομετρική UREASE

	
	4. Γλουταμική οξαλοξεική τρανσαμινάση (AST/SGOT)
	Ενζυμική Κινητική Χρωματομετρική (NADH)

	
	5. Γλουταμική πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT/SGPT)
	Ενζυμική Κινητική Χρωματομετρική (NADH)

	
	6. Γ-γλουταμυλο τρανφεράση (γ-GT)
	Ενζυμική Χρωματομετρική

	
	7. Ολική χοληστερόλη (CHOL)
	Ενζυμική Χρωματομετρική

	
	8. HDL- χοληστερόλη (HDL-CHOL)
	Ενζυμική Χρωματομετρική (ASD)

	
	9. Τριγλυκερίδια (TRIG)
	Ενζυμική Χρωματομετρική (GPO)

	
	10. Νάτριο (Νa)
	Ποτενσιομετρική (ICT)

	
	11. Κάλιο (K)
	Ποτενσιομετρική (ICT)

	
	12. Σίδηρος  (Fe)
	Χρωματομετρική, FERROZINE

	
	13. Κρεατινοκινάση (CK)
	Ενζυμική (NAC)

	
	14. Αλβουμίνη  (ALB)
	Χρωματομετρική (BCG)

	
	15. Ολικό λεύκωμα (TP)
	Χρωματομετρική (Biuret) 


[bookmark: _Hlk40876704]*Η αναφορά της εμπορικής ονομασίας του αναλυτή παραπέμπει σε συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδο και ανάλογο πρωτόκολλο εργασίας. 
**IFCC: International Federation of Clinical Chemistry
[bookmark: _Hlk40876722]

Τόπος  αξιολόγησης:  Αδριανουπόλεως 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Σημεία Λήψης Πρωτογενούς Δείγματος: 1. Αδριανουπόλεως 1, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη (Κεντρικό  Εργαστήριο)
	2. Μεταμορφώσεως 26, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη (Υποκατάστημα)
3. Παύλου Μελά 5 (πεζόδρομος Ευόσμου), Εύοσμος, Θεσσαλονίκη (Υποκατάστημα)
Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:Ιωάννα Τζήμα, Αριστείδης Ζαΐρές, Βασίλειος Κατσιρμάς,                               
                                                                   Μαριάνθη Παγούνη

[bookmark: _Hlk40876748]
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1501, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2022, ισχύει μέχρι την 27.05.2031.	


Αθήνα, 28η Μαΐου 2026	         

                                                          Κωνσταντίνου Ευάγγελος Απόστολος
                                                           Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.
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